ИНСТРУКЦИЯ
к пользованию огнетушителем

ОП-5

1. Огнетушитель порошковой ОП-5 предназначен для тушения возгораний твердых, жидких и газообразных веществ, электроустановок напряжением до 1000 вольт.

2. При возгорании объекта необходимо:

– выдернуть чеку огнетушителя и отвести ручку;

– направив сопло на огонь, нажать кнопку.

3. Тушить объект с расстояния 2 метра.

4. Срок действия – 1–15 секунд.

эксплуатационный паспорт

на огнетушитель

1. Номер, присвоенный огнетушителю ________________________

2. Дата введения огнетушителя в эксплуатацию ________________

3. Место установки огнетушителя ____________________________

4. Тип и марка огнетушителя ________________________________

5. Заводской номер ________________________________________

6. Дата изготовления огнетушителя __________________________

7. Марка (концентрация) заряженного ОТВ ____________________

| Дата и вид проведенного технического обслуживания | Результаты технического обслуживания огнетушителя |  |  |  |  | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответствен-ного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид и состояние узлов огнетушителя | Полная масса огнету- шителя | Давление (при наличии индикатора давления) или масса газового баллона | Состояние ходовой части передвижного огнетушителя | Принятые меры по устранению отмеченных недостатков |  |